	Опросный лист на очистные сооружения производственных (промышленных) сточных вод
(в том числе близкие по свойствам к хозбытовым)
	

	Заказчик
	

	Адрес объекта
	

	Контактное лицо
	

	Телефон / факс / e-mail
	


	1.
	Исходные данные:

	1.1.*
	Объем водоотведения максимальный суточный
	м3/сут
	

	1.2.*
	Объем водоотведения максимальный часовой (указать периодичность и продолжительность пика)
	м3/час
	

	1.3*
	Трубопровод подачи на очистные самотечный/ напорный (бар, кПа). Глубина заложения по низу подводящего трубопровода.
	Ду, бар,

кПа, м
	

	1.2.1.
	Перечень источников водоотведения по видам (производства, цеха, столовые и т.п.)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.2.2
	Режим работы предприятия (смены/ сезонность работы предприятия и т.п.)
	
	

	1.3.
	Расчетная температура наружного воздуха
	оС
	

	1.4.
	Минимальная температура поступающих сточных вод
	оС
	

	1.5.*
	Способ размещения сооружений (подземное/ наземное -в контейнерах/здании Поставщика/Заказчика)
	
	

	1.6.*
	Требования к системе автоматизации (минимальная комплектация/ релейные схемы/ контроллер (тип+требования к КИПиА и сигналам, наличие АРМ и пр.)/ другие (указать))
	
	

	1.7.*
	Место сброса очищенных вод (водоем - наименование/ категория, рельеф, использование в обороте и тп)
	
	

	1.8*
	Требования к обработке и обезвоживанию осадков/отходов:

-сбор в гравитационном уплотнителе/ мешковый обезвоживатель/ механизированный обезвоживатель (шнековый, ленточный, фильтр-пресс и т.п.);

- сбор обезвоженного осадка в мешки/ контейнеры/бункер под машину;

- обеззараживание и др.; 

- необходимая влажность (%).
	
	

	1.9
	Особые требования:

- общепромышленное исполнение/ взрывозащищенное исполнение/ сейсмостойкое/ другой вид исполнения (указать)/ IP
	
	

	1.10
	Есть ли возможность подключения к очистным сооружениям водопровода для разбавления 
	Да/Нет
	

	

	2.*
	Показатели поступающих сточных вод по контролируемым показателям:

	№ п/п
	Обозна-чение
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Значения

	2.1.
	В.В.
	Взвешенные вещества**
	мг/дм3
	

	2.2.
	НП
	Нефтепродукты (желательно указать источник образования - отмывка емкостей, льяльные воды и тп.)
	мг/дм3
	

	2.3.
	ХПК
	Химическая потребность в кислороде
	мг/дм3
	

	2.4.
	БПК5
	Биологическая потребность в кислороде
	мг/дм3
	

	2.5.
	БПКполн
	Биологическая потребность в кислороде
	мг/дм3
	

	2.6.
	Nобщ
	Общий азот
	мг/дм3
	

	2.7.
	NH4→N 
	Аммонийный азот
	мг/дм3
	

	2.8.
	NO3→N 
	Нитратный азот
	мг/дм3
	

	2.9.
	PO4→P 
	Фосфор фосфатов
	мг/дм3
	

	2.10.
	
	Жиры и масла
	мг/дм3
	

	2.11.
	
	Общие колиформы и др.
	колон./    100 мл
	

	2.12.
	Другие специфические загрязнения (тяжелые металлы, органика, СПАВ и тп.)
	мг/л
	

	* * (мех.примеси - песок, белок, крахмал и др. при их значительном содержании указать дополнительно)
	

	

	

	3.*
	Требования к очищенной воде по всем контролируемым показателям (ПДК):

	№ п/п
	Обозна-чение
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Значения

	3.1.
	В.В.
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	

	3.2.
	НП
	Нефтепродукты 
	мг/дм3
	

	3.3.
	ХПК
	Химическая потребность в кислороде
	мг/дм3
	

	3.4.
	БПК5
	Биологическая потребность в кислороде
	мг/дм3
	

	3.5.
	БПКполн
	Биологическая потребность в кислороде
	мг/дм3
	

	3.6.
	Nобщ
	Общий азот
	мг/дм3
	

	3.7.
	NH4→N 
	Аммонийный азот
	мг/дм3
	

	3.8.
	NO3→N 
	Нитратный азот
	мг/дм3
	

	3.9.
	PO4→P 
	Фосфор фосфатов
	мг/дм3
	

	3.10.
	
	Жиры и масла
	мг/дм3
	

	3.11.
	
	Общие колиформы и др.
	мг/дм3
	

	3.12.
	Другие специфические загрязнения (тяжелые металлы, органика, СПАВ и тп.)
	колон./    100 мл
	

	

	4.*
	Примечания:

	


Номера пунктов обозначенные звездочкой являются обязательными для заполнения (иначе после уточнения исходных данных стоимость может измениться).                                           

Если не известны данные по пункту 3, то обязательно заполните пункт 1.7.
Дата: ________________________ 

Подпись: ____________________________
